## data 예제
line |  |  |  | plc |  |  |  | tag | [5 empty] | memory |  |  |  | memorylog
id | name | shop | factory | id | lineId | name | maker | id | plcId | memoryId | datatype | address | comment | id | plcId | header | offset | timeStamp | lineId | memoryId | value | partitionMain | partitionSub
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 1 | 1 | 1 | bool | X1 |  | 1 | 1 | X | 0 | 1231241514.123 | 1 | 1 | hx0F12FF11
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 2 | 1 | 1 | bool | X2 |  | 1 | 1 | X | 0 | [5 empty] | -4 Month
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 3 | 1 | 1 | bool | X3 |  | 1 | 1 | X | 0
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 4 | 1 | 1 | bool | X4 |  | 1 | 1 | X | 0
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 5 | 1 | 1 | bool | X5 |  | 1 | 1 | X | 0 |  |  |  |  | LineId = 1
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 6 | 1 | 2 | bool | XFF |  | 2 | 1 | X | F | 1231241519 | 1 | 2 | hx0F12FF16 |  | -2 Month
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 7 | 1 | 3 | bool | Y3 |  | 3 | 1 | Y | 0 | 1231241520 | 1 | 3 | hx0F12FF17
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 8 | 1 | 3 | bool | Y4 |  | 3 | 1 | Y | 0
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 9 | 1 | 3 | bool | Y5 |  | 3 | 1 | Y | 0
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 10 | 1 | 4 | word | D100 |  | 4 | 1 | D | 100 | 1231241523 | 1 | 3 | hx0F12FF20
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 11 | 1 | 4 | word | D101 |  | 4 | 1 | D | 100 | [5 empty] | 0 Month
1 | LineA | ShopA | factory1 | 1 | 1 | Master | Mitsubishi | 12 | 1 | 4 | word | D102 |  | 4 | 1 | D | 100
1 | LineA | ShopA | factory1 | 2 | 1 | Local | Siemens | 13 | 2 | 5 | bool | Q100.0 |  | 5 | 2 | Q | 100 | 1231241526 | 1 | 5 | hx0F12FF23
1 | LineA | ShopA | factory1 | 2 | 1 | Local | Siemens | 14 | 2 | 5 | bool | Q100.1 |  | 5 | 2 | Q | 100
1 | LineA | ShopA | factory1 | 2 | 1 | Local | Siemens | 15 | 2 | 5 | bool | Q100.2 |  | 5 | 2 | Q | 100
1 | LineA | ShopA | factory1 | 2 | 1 | Local | Siemens | 16 | 2 | 5 | bool | Q100.3 |  | 5 | 2 | Q | 100
1 | LineA | ShopA | factory1 | 2 | 1 | Local | Siemens | 17 | 2 | 5 | dword | QD100 |  | 5 | 2 | Q | 100
2 | LineC | ShopA | factory1 | 3 | 2 | Master | Siemens | 18 | 3 | 5 | bool | Q100.0 |  | 6 | 3 | Q | 100 | 1231241526 | 2 | 6 | hx0F12FF23
2 | LineC | ShopA | factory1 | 3 | 2 | Master | Siemens | 19 | 3 | 5 | bool | Q100.1 |  | 6 | 3 | Q | 100 | [5 empty] | -2 Month
2 | LineC | ShopA | factory1 | 3 | 2 | Master | Siemens | 20 | 3 | 5 | bool | Q100.2 |  | 6 | 3 | Q | 100
2 | LineC | ShopA | factory1 | 3 | 2 | Master | Siemens | 21 | 3 | 5 | bool | Q100.3 |  | 6 | 3 | Q | 100 |  |  |  |  | LineId = 2
2 | LineC | ShopA | factory1 | 3 | 2 | Master | Siemens | 22 | 3 | 5 | bool | Q100.4 |  | 6 | 3 | Q | 100
2 | LineC | ShopA | factory1 | 3 | 2 | Master | Siemens | 23 | 3 | 5 | bool | Q100.5 |  | 6 | 3 | Q | 100 | [5 empty] | 0 Month
2 | LineC | ShopA | factory1 | 3 | 2 | Master | Siemens | 24 | 3 | 6 | dword | DB60000.DBD10 |  | 7 | 3 | DB60000 | 10 | 1231241537 | 2 | 7 | hx0F12FF34
3 | LineD | ShopB | factory1 | 4 | 3 | Master | AB | 25 | 4 | 8 | dint | TAG1 |  | 8 | 4 | TAG1 | 0 | 1231241538 | 3 | 8 | hx0F12FF35
3 | LineD | ShopB | factory1 | 4 | 3 | Master | AB | 26 | 4 | 9 | dint | TAG2 |  | 9 | 4 | TAG2 | 0 | 1231241539 | 3 | 8 | hx0F12FF36 |  | -2 Month
3 | LineD | ShopB | factory1 | 4 | 3 | Master | AB | 27 | 4 | 10 | dint | TAG3 |  | 10 | 4 | TAG3 | 0 | 1231241540 | 3 | 8 | hx0F12FF37 | LineId = 3
3 | LineD | ShopB | factory1 | 4 | 3 | Master | AB | 28 | 4 | 11 | dint | TAG4 |  | 11 | 4 | TAG4 | 0 | 1231241541 | 3 | 8 | hx0F12FF38
3 | LineD | ShopB | factory1 | 4 | 3 | Master | AB | 29 | 4 | 12 | dint | TAG5[200] |  | 12 | 4 | TAG5 | 200 | 1231241542 | 3 | 8 | hx0F12FF39 |  | 0 Month
3 | LineD | ShopB | factory1 | 4 | 3 | Master | AB | 30 | 4 | 13 | dint | TAG5[255][255] |  | 13 | 4 | TAG5 | 65535 | 1231241543 | 3 | 8 | hx0F12FF40

## LS
디바이스 종류 | 범위 | 크기 | 비고
P | P0 ~ P2047 | 2048 워드
M | M0 ~ M2047 | 2048 워드
K | K0 ~ K2047 | 2048 워드
F | F0 ~ F1023 | 2048 워드 | 읽기 전용
F1024 ~ F2047
T | T0 ~ T2047 | 2048 워드
C | C0 ~ C2047 | 2048 워드
U | U00.00 ~ U7F.31 | 4096 워드
Z | Z0 ~ Z127 | 128 워드
S | S0 ~ S127 | 128 워드
L | L0 ~ L11263 | 11264 워드
N | N0 ~ N21503 | 21504 워드
D | D0 ~ D32767 | 32768 워드 | CPUH
| D0 ~ D19999 | 20000 워드 | CPUS
R | R0 ~ R32767 | 32768 워드
ZR | ZR0 ~ ZR65535 | 65536 워드 | CPUH 일 때

## FUJI
메모리 영역 | 내용 | 비고
MW1, MD1, MX1(비트출력 시) | Standard Memory ( Non Retain Memory) | CPU Reset( 전원 투입 등 ) 시 모든 값이 0 으로 바뀜
MW3, MD3, MX3(비트출력 시) | Retain Memory
MW10, MD10, MX10(비트출력 시) | System Memory
IW, ID, QW, QD, QX(비트출력 시) | 입(Input), 출력(Output) Memory | I, Q 는 동일한 메모리이고 Address에 따라 I (입력), Q (출력) 가 결정
MW1.1, MD1.1, MX1.1(비트출력 시) | P/PE-link Standard Memory | P/PE-link 또는 FL-Net Module 사용 시
MW3.1, MD3.1, MX3.1(비트출력 시) | P/PE-link Retain Memory
MW10.1, MD10.1, MX10.1(비트출력 시) | P/PE-link System Memory
IW.1, ID.1, QW.1, QD.1, QX.1(비트출력 시) | P/PE-link 입, 출력 Memory
MW1.2, MD1.2, , MX1.2(비트출력 시) | FL-Net Standard Memory
MW3.2, MD3.2, MX3.2(비트출력 시) | FL-Net Retain Memory
MW10.2, MD10.2, MX10.2(비트출력 시) | FL-Net System Memory
IW.2, ID.2, QW.2, QD.2, QX.2(비트출력 시) | FL-Net 입, 출력 Memory

## MX
DEVICE | DEVICE 내용 | BIT 출력가능 | 읽을 메모리입력문자 | 읽기 단위 | 메모리 번지 | 비고
B | LINK 릴레이 | O | B | WORD | 16 진수 | * 읽을 크기가 1 인 경우 읽기 단위가 WORD 이면 16 BIT 즉 1 WORD 값을 읽어오고, 읽기 단위가 10 BIT 이면 10개의 비트 값을 통신 메모리에 저장한다.* 비트 출력이 되지 않는 DEVICE의(CN, D, R, TN, W) BIT 출력은 WORD 단위의 현재 값을 읽은 후 BIT 계산하여 출력하도록 프로토콜을 만들었다.
CC | 카운트 | O | CC | 10 BIT | 10 진수
|  |  | CCw | WORD | 메모리 번지
CN |  | X | CN | WORD
CS |  | O | CS | 10 BIT
|  |  | CSw | WORD
D | DATA 레지스터 | X | D | WORD
F | ANNUNCIATOR | O | F | 10 BIT
|  |  | Fw | WORD
L | LATCH 릴레이 | O | L | 10 BIT
|  |  | Lw | WORD
M | 내부 릴레이 | O | M | 10 BIT
|  |  | Mw | WORD
R | FILE 레지스터 | X | R | WORD
S | STEP 릴레이 | O | S | 10 BIT
|  |  | Sw | WORD
TC | 타이머 | O | TC | 10 BIT
|  |  | TCw | WORD
TN |  | X | TN | WORD
TS |  | O | TS | 10 BIT
|  |  | TSw | WORD
W | LINK 레지스터 | X | W | WORD | 16 진수
X | 입력 | O | X
Y | 출력 |  | Y

## S7
메모리 영역 | 내용 | 비고 | 비고
DB | 데이터 블록 ( Data Block ) | 0 ~ 256 중의 DB 블록
Ladder 에서 등록가능
M | 메모리( Memory ) 영역
I | 입력( Input ) 영역 |  | 읽기 전용
Q | 출력( Output ) 영역
PI | Peripheral Input 영역 | PQ 와 동일영역
PQ | Peripheral Output 영역 | 출력 시 사용 (PI 와 동일영역)
C | Count 영역
T | Timer 영역

## AB
등록된 메모리(태그)의 데이터 타입 | 통신 드라이브에 맞는 읽기 종류 | 비고
BOOL | READ (WORD)
BOOL array |  | 2 Word 단위
예) test_bool[1] = 32 번째 데이터
(test_bool array 를 Bool 형식으로 64개
이상 설정했다고 가정했을 때)
INT
DINT | DWORD | READ로 읽을 경우 2개의 WORD에 읽은 값 저장

## Sheet1
Memory Table
| PLC Maker |  |  |  |  | MEMORY 4 byte |  |  | TIME 7 byte | VALUE 4 byte
| S7 | MX | LS | FU | AB | plc | header | offset | DATETIME | INTEGER
| I | X | P | I | USER | 0~FF | 0 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | S7 | MX | LS | AB | FU
| Q | Y | M | Q | USER | 0~FF | 1 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF | Block Read | 231 | 960 | 750 | 245 | 254 | WORD
| M | M | K | M1 | USER | 0~FF | 2 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF | Random Read | 1 | 96 | 1 | 1 | 1 | DWORD
| T | D | F | M3 | USER | 0~FF | 3 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF
| C | B | T | M10 | USER | 0~FF | 4 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | 예제 | address | ID | 비고
| SP | W | C | I.1 | USER | 0~FF | 5 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | S7 | MD 8 | hxXX020008
| SP | T | U | Q.1 | USER | 0~FF | 6 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | S7 | DB2.DBD2 | hxXXXX0002
| SP | C | Z | M1.1 | USER | 0~FF | 7 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | MX | D3 | hxXX030002 | 주소 D2 Value의 2번째 Word 값
| SP | S | S | M3.1 | USER | 0~FF | 8 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | MX | D3.1 | hxXX030002 | 주소 D2 Value의 2번째 Word 값의 2번째 Bit 값
| SP | L | LS | M10.1 | USER | 0~FF | 9 | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | MX | R65536 | hxXX100000
| SP | F | N | I.2 | USER | 0~FF | A | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | LS | P0 | hxXX000000
| SP | R | D | Q.2 | USER | 0~FF | B | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | AB | TAG2 | hxXXXXXXXX
| SP | SP | R | M1.2 | USER | 0~FF | C | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF |  | FU | MD1.15 | hxXX02000F
| SP | SP | ZR | M3.2 | USER | 0~FF | D | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF
| SP | SP | SP | M10.2 | USER | 0~FF | E | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF
| SP | SP | SP | SP | USER | 0~FF | F | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF
| DB 1~ FFFF | R 1 ~ FF | USER | USER | USER | 0~FF | 0~FF | 0~FFFF | YY:MM:DD:HH:mm:SS.fff | 0~FFFFFFFF
TAG Table
| ID | NAME | DATATYPE | ADDRESS | MEMORY | PLC | COMMENT
| 4 byte | varchar(256) | smallint(5) | varchar(256) | 4 byte | 2 byte | varchar(256)
| 1 | TAG1 | bool | MD 8 | hx01020008 | 1
| 2 | TAG2 | word | DB2.DBD2 | hx02340002 | 2 | DB2를 34로 사용자 정의
| 3 | TAG3 | byte | D3 | hx03030002 | 3
| 4 | TAG4 | byte | D3.1 | hx03030002 | 3
| 5 | TAG5 | dword | R65536 | hx03100000 | 3
| 6 | TAG6 | dword[10] | P0 | hx03001237 | 3
PLC Table
| ID | NAME | MAKER | COMMENT
| 2 byte | varchar(256) | smallint(5) | varchar(256)
| 1 | LINEA_M1 | LS
| 2 | LINEB_L2 | MX
| 3 | LINEA_L1 | SIEMENS